ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

НА ВИГОТОВЛЕННЯ

КАНАЛІЗАЦІЙНО-НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ

1. Реквізити підприємства:

- найменування..................................................................................................

- адреса.................................................................................................................

- телефон..........................................................................................................

- факс..................................................................................................................

- e-mail.................................................................................................................

- інші відомості...............................................................................................

2. Контактна особа:

- П. І. Б.: ...........................................................................................................

- займана посада...................................................................................

3. Профіль діяльності:

...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................

| № | Питання | Од. виміру | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бажані тип і марка насоса |  |  |
| 2 | Очікуваний діаметр станції, D | мм |  |
| 3 | Вид стічних вод (господарсько-побутові, дощові, виробничі) |  |  |
| 4 | Максимальний приток стічних вод | м3/год |  |
| 5 | Розрахунковий напір на виході з КНС | м |  |
| 6 | Кількість насосів: робочих резервних запасних на склад | шт. |  |
| 7 | Різниця геодезичних висот початку і кінця напірного трубопроводу | м |  |
| 8 | Довжина напірного трубопроводу | м |  |
| 9 | Матеріал напірного трубопроводу |  |  |
| 10 | Кількість напірних трубопроводів (1 або 2) |  |  |
| 11 | Зовнішній діаметр і товщина стінки напірного трубопроводу, DBxS | мм |  |
| 12 | Глибина залягання напірного трубопроводу (лоток), В | мм |  |
| 13 | Направлення напірного трубопроводу | год |  |
| 14 | Матеріал |  |  |
| 15 | Кількість підвідних трубопроводів |  |  |
| 16 | Зовнішній діаметр і товщина стінки підвідних трубопроводів, DAxS | мм |  |
| 17 | Глибина закладання підвідного трубопроводу (лоток), А | мм |  |
| 18 | Направлення підвідного трубопроводу | год |  |
| 19 | Очікуваний тип з’єднання підвідного трубопроводу з КНС (фланець, раструб і т.д.) |  |  |
| 20 | Корзина для збору крупного сміття АБО відбійник на вході в КНС (непотрібне викреслити) |  |  |
| 21 | Висота люка, HL | мм |  |
| 22 | Необхідність теплоізоляції КНС |  |  |
| 23 | Глибина теплоізоляції КНС, HT | мм |  |
| 24 | Встановлення під проїжджою частиною (так/ні) |  |  |
| 25 | Направление ввода кабелей в КНС | часов |  |
| 26 | Відстань від КНС до пульта керування | мм |  |
| Спеціальні вимоги: 1. Якщо пункт 1 заповнений, пункти 4,5,6,7,8 НЕ обов’язково заповнювати. 2. Якщо пункти 1 і 5 невідомі, то необхідно обов’язково заповнити пункти 7 і 8. 3. **Кінцеві розміри розраховує виробник. |

Дата: «____» ______________ 20__ г.                          Замовник: _____________________