ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КАНАЛИЗАЦИОННО-НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

1. Реквизиты предприятия:

- наименование..................................................................................................

- адрес.................................................................................................................

- телефоны..........................................................................................................

- факс..................................................................................................................

- e-mail.................................................................................................................

- другие сведения...............................................................................................

2. Контактное лицо:

- Ф. И. О.: ...........................................................................................................

- занимаемая должность...................................................................................

3. Профиль деятельности*:

...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................

| № | Вопрос | Ед.изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Желаемые тип и марка насосов |  |  |
| 2 | Предполагаемый диаметр станции, D | мм |  |
| 3 | Вид стоков (хоз.-быт., дождевые, производственные) |  |  |
| 4 | Максимальный приток сточных вод | м.куб/час |  |
| 5 | Расчетный напор на выходе из КНС | м |  |
| 6 | Количество насосов: рабочих резервных запасных на склад |  |  |
| 7 | Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода | м |  |
| 8 | Длина напорного трубопровода | м |  |
| 9 | Материал напорного трубопровода |  |  |
| 10 | Количество напорных трубопроводов (1 или 2) |  |  |
| 11 | Наружный диаметр и толщина стенки напорного трубопровода, DBxS | мм |  |
| 12 | Глубина залегания напорного трубопровода (лоток), В | мм |  |
| 13 | Направление напорного трубопровода | часов |  |
| 14 | Материал подводящего трубопровода |  |  |
| 15 | Количество подводящих трубопроводов |  |  |
| 16 | Наружный диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода, DAxS | мм |  |
| 17 | Глубина залегания подводящего трубопровода (лоток), А | мм |  |
| 18 | Направление подводящего трубопровода | часов |  |
| 19 | Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, раструб и т.д.) |  |  |
| 20 | Корзина для сбора крупного мусора ИЛИ отбойник на входе в КНС (ненужное зачеркнуть) |  |  |
| 21 | Высота люка, HL | мм |  |
| 22 | Необходимость теплоизоляции КНС |  |  |
| 23 | Глубина теплоизоляции КНС, HT | мм |  |
| 24 | Установка под проезжей частью (да/нет) |  |  |
| 25 | Направление ввода кабелей в КНС | часов |  |
| 26 | Расстояние от КНС до пульта управления | мм |  |
| Специальные требования: 1. Если пункт 1 заполнен, пункты 4,5,6,7,8 НЕ обязательны для заполнения. 2. Если пункты 1 и 5 не известны, то обязательно заполнить пункты 7 и 8. 3. **Окончательные размеры рассчитывает производитель. |

Дата: «____» ______________ 20__ г.                          Заказчик: _____________________