ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ ЕМКОСТИ

1. Реквизиты предприятия:

- наименование..................................................................................................

- адрес.................................................................................................................

- телефоны..........................................................................................................

- факс..................................................................................................................

- e-mail.................................................................................................................

- другие сведения...............................................................................................

2. Контактное лицо:

- Ф. И. О.: ...........................................................................................................

- занимаемая должность...................................................................................

3. Профиль деятельности*:

...........................................................................................................................................

| № | Вопрос | Ответ (при выборе ставить «+») |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем емкости | м3 |
| 2 | Назначение емкости: | что будет храниться? |
| 3 | Тип размещения: | наземно частично заглублено подземно |
| 4 | Место размещения: | на улице в помещении |
| 5 | Подача жидкости: | самоплывом под напором |
| 6 | Наполнение, слив: | диаметр входного патрубка, мм |
|  |  | диаметр выходного патрубка, мм |
|  |  | донный слив: | да нет |
| 7 | Крыша: | да нет |
| 8 | Утепление, подогрев. Частота смены жидкости: | 2-3 дня (не 7-10 дней > 10 дней нужно утепление) (утепление) (утепление и подогрев) |
| 9 | Дополнительное оборудование: насосы, датчики, поплавки, краны, вентиляционные патрубки. |  |

...........................................................................................................................................

Дата: «____» ______________ 20__ г.                          Заказчик: _____________________